Проект

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

О мерах по совершенствованию организации анестезиологической и

реаниматологической помощи населению Российской Федерации

В целях совершенствования организации анестезиологической и реаниматологической помощи, оказываемой  населению Российской Федерации, приказываю:

- Утвердить:

  - 1.1. Порядок организации анестезиологической и реаниматологической помощи населению согласно приложению № 1.

  - 1.2. Положение об организации деятельности группы анестезиологии-реанимации согласно приложению № 2.

  - 1.3. Положение об организации деятельности отделения анестезиологии-реанимации согласно приложению № 3.

  - 1.4. Положение об организации деятельности отделения реанимации и интенсивной терапии согласно приложению № 4.

  - 1.5. Положение об организации деятельности центра анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии согласно приложению № 5.

1.6. Положение об организации деятельности врача анестезиолога-реаниматолога согласно приложению № 6.

1.7. Положение об организации деятельности медицинской сестры-анестезиста согласно приложению № 7.

1.8. Положение о проведении мониторинга функционального состояния пациента во время анестезии и интенсивной терапии согласно приложению № 8.

1.9. Положение об оценке риска анестезии согласно приложению № 9.

  - 1.10. Примерный табель оснащения подразделений, оказывающих анестезиологическую и реаниматологическую помощь согласно приложению № 10.

1.11. Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала подразделений, оказывающих анестезиологическую и реаниматологическую помощь согласно приложению № 11.

  - 1.12. Рекомендуемую медицинскую документацию подразделений, оказывающих анестезиологическую и реаниматологическую помощь» согласно приложению № 12.

Приложение № 1

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от______________2008 г. №_____

## Порядок организации

## анестезиологической и реаниматологической помощи населению

## Общие положения

- Настоящий порядок определяет требования к оказанию анестезиологической и реаниматологической помощи населению в медицинских организациях.

- Анестезиологическая помощь включает в себя:

комплекс лечебных мероприятий по защите и управлению жизненно важными функциями пациента при хирургических вмешательствах, перевязках, родах, манипуляциях и сложных методах исследований - анестезию;

устранение болевого синдрома, обусловленного различными причинами, в том числе при неизлечимых заболеваниях с помощью специальных методов.

- Реаниматологическая помощь включает в себя:

комплекс приемов и мер при остановке дыхания и кровообращения - реанимацию;

управление (вплоть до полной замены) жизненно важными функциями пациента с целью профилактики и лечения тяжелых, но обратимых функциональных и метаболических расстройств, угрожающих больному смертью, с использованием методов искусственного поддержания или замещения функций органов и систем - интенсивную терапию;

комплекс мер, направленных на раннюю диагностику изменений гомеостаза, происходящих в организме при операциях и угрозе развития критического состояния - интенсивное наблюдение (мониторинг).

- Анестезиологическая и реаниматологическая помощь населению организуется в рамках первичной медико-санитарной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи:

- в муниципальных учреждениях здравоохранения (поликлиника, районная больница, центральная районная больница, женская консультация, родильный дом, скорая медицинская помощь);

- в учреждениях здравоохранения субъектов Российской Федерации (областная, краевая, республиканская, окружная больница, диспансер, специализированная больница, поликлиника, госпиталь, клиника, центр, перинатальный центр, научно-исследовательский институт, специализированная скорая медицинская помощь (санитарная авиация));

- в федеральных государственных учреждениях;

- в медицинских организациях негосударственной (частной) формы собственности.

- Организационными формами подразделений анестезиологии и реаниматологии являются: группа  анестезиологии-реанимации, отделение анестезиологии-реанимации, отделение реанимации и интенсивной терапии, центры анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии

- Группа анестезиологии-реанимации обеспечивает анестезиологическую и реаниматологическую помощь в плановом порядке вне круглосуточного графика работы, отделения анестезиологии-реанимации, а также реанимации и интенсивной терапии функционируют в круглосуточном режиме. Центры анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии обеспечивают централизацию имеющихся сил и средств с целью рационального их использования и обеспечения преемственности в оказании помощи на всех этапах лечебно-диагностического процесса.

- Штаты подразделений, оказывающих анестезиологическую и реаниматологическую помощь, устанавливаются руководителем медицинской организации в соответствии с рекомендуемыми штатными нормативами медицинского и другого персонала (приложение 11).

- Проведение анестезии предусматривает:

оценку состояния пациента перед операцией, определение анестезиологического риска;

определение показаний и проведение интенсивной терапии с целью подготовки пациента к операции;

назначение премедикации;

выбор метода анестезии и необходимых лекарственных средств с учетом состояния пациента и характера оперативного вмешательства;

проведение анестезии;

контроль во время анестезии состояния пациента и проведение терапии с целью профилактики и устранения опасных для его жизни функциональных и метаболических расстройств;

пробуждение пациента после общей анестезии, если нет показаний для продленного поддержания медикаментозного сна.

- Мероприятия при наличии у пациента болевого синдрома предусматривают:

осуществление комплекса специальных действий по определению причины острых и хронических болевых синдромов;

использование специальных технологий при оценке интенсивности болевого синдрома и для его устранения;

проведение динамического наблюдения за эффективностью проводимого лечения.

- Для проведения анестезии в операционных, перевязочных, родильных залах и в диагностических кабинетах оборудуются рабочие места врачей анестезиологов-реаниматологов и медицинских сестер-анестезистов, которые оснащаются медицинским оборудованием в соответствии со стандартом, утвержденным в установленном порядке Минздравсоцразвития России.

- В медицинских организациях, оказывающих экстренную помощь, аппаратура и принадлежности для проведения анестезии поддерживаются в постоянной готовности к работе.

- В медицинской организации, в которой проводится более десяти общих (сочетанных) анестезий в сутки, а также в дневных стационарах оборудуются: преднаркозная - помещение для подготовки и введения больного в анестезию и палата пробуждения - помещение для выведения больного из анестезии и наблюдения за больным после общей и сочетанной анестезии.

- В предоперационном периоде должна быть оценена полнота обследования пациента в соответствии с принятыми стандартами, определены тяжесть его состояния, степень риска анестезии, осуществлен обоснованный выбор метода анестезии и необходимых для нее средств, назначена премедикация.

- При высокой степени риска анестезии при экстренных операциях окончательное решение о дополнительных лечебно-диагностических мероприятиях или отмене операции принимает оперирующий хирург. При плановых операциях решение принимает лечащий врач, а в спорных ситуациях - консилиум в составе заведующих профильным отделением и отделением (группой) анестезиологии-реанимации.

- При оценке соматического состояния пациента в 5 баллов (в соответствии с приложением 9 данного приказа) плановые оперативные вмешательства не проводятся.

- Пациент (или его законный представитель) в понятной форме должен получить представление о сути рекомендуемого метода анестезии и дать добровольное информированное согласие на его использование. В случаях, когда состояние гражданина не позволяет ему выразить свою волю, а проведение анестезии неотложно, вопрос о ее проведении в интересах гражданина решает консилиум, а при невозможности собрать консилиум - непосредственно врач анестезиолог-реаниматолог, выделенный для проведения анестезии, с последующим уведомлением должностных лиц лечебно-профилактического учреждения.

- Результаты осмотра пациента перед анестезией с обоснованием при необходимости его дополнительного обследования оформляются в виде заключения.

- Во время анестезии обязательно ведение анестезиологической карты.

- После окончания анестезии оформляется протокол, где отмечается ее ход, особенности и осложнения, оценивается состояние пациента на момент передачи его для наблюдения и лечения другому медицинскому персоналу.

- Заключение, карта анестезии и протокол (приложение № 12 настоящего приказа) вклеиваются в медицинские документы пациента.

- Реаниматологическая помощь направляется на восстановление и/или поддержание систем жизнеобеспечения пациента при их утрате или угрозе развития критического состояния вследствие заболевания, травмы, оперативного вмешательства или других причин. Реаниматологическая помощь предусматривает проведение реанимации, интенсивной терапии и интенсивного мониторинга и всегда носит экстренный характер.

- Число коек для проведения реанимации и интенсивной терапии в медицинской организации не может быть менее шести, а в больницах с коечной емкостью в 300 коек и более (при наличии не менее 70 коек хирургического профиля) – не менее 5% от общего коечного фонда учреждения.

- При наличии в медицинской организации более 30 коек реанимации и интенсивной терапии вводится должность заместителя главного врача по анестезиологии и реаниматологии.

- В отделения, оказывающие реаниматологическую помощь, подлежат госпитализации пациенты с острыми расстройствами гемодинамики различной этиологии (острая сердечно-сосудистая недостаточность, травматический шок, гиповолемический шок, кардиогенный шок и др.), с острыми расстройствами дыхания, другими расстройствами функций жизненно важных органов и систем (центральной нервной системы, паренхиматозных органов и др.), острыми нарушениями обменных процессов, больные после оперативных вмешательств, повлекших за собой нарушение функции систем жизнеобеспечения или при реальной угрозе их развития, с тяжёлыми отравлениями (при невозможности госпитализации их в соответствующие центры).

- Пациентов, не нуждающихся в интенсивном наблюдении, интенсивной терапии и реанимации в отделения, оказывающие реаниматологическую помощь, не госпитализируют.

- Решение о госпитализации пациента в отделения, оказывающие реаниматологическую помощь, или отказе в ней принимает заведующий отделением анестезиологии-реанимации (или реанимации и интенсивной терапии) либо лицо, его замещающее, на основании:

заключения врача анестезиолога-реаниматолога, проводившего пациенту плановую или экстренную анестезию;

совместного осмотра пациента врачом анестезиологом-реаниматологом и лечащим врачом профильного отделения;

в сложных случаях совместного осмотра пациента с заведующим профильным отделением.

- Решение заведующего отделением анестезиологии-реанимации (или реанимации и интенсивной терапии) либо лица, его замещающего, о переводе пациента из отделения обязательны для исполнения персоналом профильного отделения в любое время суток. Заведующие профильными отделениями, дежурный врач и персонал этих отделений обеспечивают немедленный прием больных для дальнейшего наблюдения и лечения.

- Транспортировка пациентов из отделения анестезиологии-реанимации или реанимации и интенсивной терапии осуществляется немедленно в любое время суток персоналом профильного отделения.

- В дневное время в отделении, в котором оказывается реаниматологическая помощь, ведение пациента осуществляет специально выделенный для этого врач анестезиолог-реаниматолог. В вечернее и ночное время проведение интенсивной терапии, интенсивного наблюдения и реанимации осуществляется дежурной службой.

- Содержание реаниматологической помощи пациенту в отделении анестезиологии-реанимации (или реанимации и интенсивной терапии) определяется анестезиологом-реаниматологом. Врач, являвшийся лечащим врачом пациента до перевода в отделение, в котором оказывается реаниматологическая помощь, либо врач-хирург, выполнивший операцию, ежедневно осматривают пациента и выполняют лечебно - диагностические мероприятия в рамках их профессиональной ответственности.

- Обследованием пациентов, поступивших в отделение анестезиологии-реанимации (или реанимации и интенсивной терапии) непосредственно из приемного отделения, до выяснения и устранения причины тяжелого состояния занимаются врачи отделений по профилю имеющихся у пациента заболеваний совместно с анестезиологами-реаниматологами отделения, где оказывается реаниматологическая помощь.

- При оказании реаниматологической помощи на каждого пациента ведут карту интенсивной терапии (приложение 12), которая одновременно является листом назначений для среднего медицинского персонала отделения.

- При переводе больных в отделение анестезиологии-реанимации или реанимации и интенсивной терапии и из них в другие лечебные отделения запись с обоснованием перевода вносят в карту стационарного больного.

- Во всех подразделениях, оказывающих анестезиологическую и реаниматологическую помощь, обеспечивается ведение документации, учёт и отчётность по формам и в сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

- Оснащение отделений (групп), оказывающих анестезиологическую и реаниматологическую помощь, техническими, лекарственными средствами и предметами медицинского назначения производится в соответствии со стандартами, утвержденными в установленном порядке Минсоцздравразвития России. Примерный табель оснащения отражен в приложении 10.

Приложение № 2

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от______________2008 г. №_____

Положение об организации деятельности

группы анестезиологии-реанимации

  - Группа анестезиологии-реанимации в составе врача анестезиолога-реаниматолога, медицинских сестер-анестезистов, младшей медицинской сестры создается в больничных учреждениях, поликлиниках, в т.ч. стоматологических, оказывающих хирургическую помощь вне круглосуточного графика работы; медицинских организациях, имеющих дневные стационары; женских консультациях,  диспансерах.

  - В одной медицинской организации может быть несколько групп анестезиологии-реанимации.

  - В больничных учреждениях, имеющих в своей структуре группу анестезиологии-реанимации, в составе одного из профильных отделений организуется палата (не более 3 коек) для кратковременного (в пределах рабочего дня) интенсивного наблюдения и лечения больных.

  - Невозможность оказания полноценной реаниматологической помощи силами группы анестезиологии-реанимации является основанием для перевода пациента в другое лечебное учреждение, имеющее в своем составе отделение анестезиологии-реанимации и/или реанимации и интенсивной терапии (с продолжением поддерживающей терапии в процессе транспортировки).

  - Группу анестезиологии-реанимации возглавляет врач анестезиолог-реаниматолог, имеющий сертификат специалиста.

  - Группа анестезиологии-реанимации выполняет следующие функции:

6.1. осуществление комплекса мероприятий по подготовке к анестезии и ее проведению при операциях, перевязках, родах, диагностических и лечебных процедурах;

6.2. проведение комплекса мероприятий по восстановлению и поддержанию нарушенных функций систем жизнеобеспечения, возникших вследствие заболевания, травмы, оперативного вмешательства и других причин посредством синдромальной терапии;

6.3. осуществление наблюдения за состоянием пациента после окончания анестезии до стабилизации функции систем жизнеобеспечения;

6.4. оказание помощи в проведении реанимации пациентам в других подразделениях медицинской организации;

6.5. консультирование врачей других отделений по вопросам анестезиологии и реаниматологии;

7. Для выполнения возложенных обязанностей группа анестезиологии-реанимации обеспечивается:

7.1. специальным оборудованием, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и инвентарем;

7.2. помещениями для дезинфекции оборудования, а также хранения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и инвентаря;

7.3. помещениями для персонала.

Приложение № 3

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от______________2008 г. №_____

Положение об организации деятельности

отделения анестезиологии-реанимации

1. Отделение анестезиологии-реанимации создается в больничных учреждениях с круглосуточным графиком работы и коечным фондом до 499 коек. Отделение анестезиологии-реанимации является самостоятельным структурным подразделением медицинской организации.

Число коек в отделении анестезиологии-реанимации не может быть менее шести и более восемнадцати.

2. В многопрофильных медицинских учреждениях с коечным фондом 500 и более, в которых оказывается экстренная хирургическая помощь, а также в учреждениях меньшей коечной емкости, оказывающих специализированную или высокотехнологичную хирургическую медицинскую помощь, специализированных хирургических клиниках и научно-исследовательских институтах создается специализированное отделение анестезиологии-реанимации исключительно для анестезиологического обеспечения операций, родов, перевязок, а также сложных диагностических и лечебных манипуляций. Для проведения интенсивного наблюдения, реанимации и интенсивной терапии в ближайшем послеоперационном периоде в таком отделении развертывается палата пробуждения.

Специализированное отделение анестезиологии-реанимации как самостоятельное структурное подразделение также создается в поликлиниках, в т.ч. стоматологических, оказывающих хирургическую помощь; медицинских организациях, имеющих дневные стационары; женских консультациях медицинской организации, если штатная численность врачей анестезиологов-реаниматологов в них более 5.

3. Отделение анестезиологии-реанимации выполняет следующие функции:

3.1. осуществление комплекса мероприятий по подготовке и проведению анестезии, а также лечению пациентов с болевым синдромом;

3.2. определение показаний для лечения пациентов в отделении;

3.3. проведение реанимации, интенсивного наблюдения и интенсивной терапии при угрожающих жизни состояниях у пациентов, поступающих из отделений медицинской организации или доставленных скорой медицинской помощью;

3.4. выработка рекомендаций по лечению и обследованию пациентов, переводимых из отделения в профильные отделения, на ближайшие сутки;

3.5. консультирование персонала профильных отделений стационара по вопросам обследования пациентов в предоперационном периоде и подготовки их к операции и анестезии, а также по вопросам лечения пациентов при угрозе развития у них критического состояния;

3.6. оказание помощи в проведении реанимации пациентам в других отделениях медицинской организации;

3.7. проведение ежедневных клинических конференций по текущим вопросам организации деятельности отделения;

3.8. осуществление мероприятий по повышению квалификации врачей и среднего медицинского персонала отделения;

3.9. обеспечение взаимосвязи и преемственности в работе с другими отделениями.

4. Руководство отделением осуществляется заведующим, врачом анестезиологом-реаниматологом, имеющим сертификат специалиста и квалификационную категорию, назначаемым руководителем медицинской организации в установленном порядке.

5. Врачебный персонал, работающий в отделении, должен иметь квалификацию анестезиолога-реаниматолога, а медицинские сестры – соответствующую подготовку по анестезиологии и реаниматологии.

6. Отделение анестезиологии-реанимации должно быть обеспечено:

6.1. специальным оборудованием и аппаратурой, в том числе, для искусственного поддержания и контроля жизненно важных функций организма;

6.2. лекарственными средствами, инфузионно-трансфузионными средами и изделиями медицинского назначения, инвентарем, необходимыми для проведения анестезии, реанимации и интенсивной терапии;

6.3. специально оборудованными помещениями для обеспечения выхода из анестезии, а также осуществления реанимации, интенсивной терапии и интенсивного наблюдения (палата пробуждения, палаты реанимации и интенсивной терапии);

6.4. помещениями для персонала, дезинфекции оборудования, хранения лекарственных средств и инфузионно-трансфузионных сред, изделий медицинского назначения, белья.

7. В лечебно-диагностических целях отделением используются другие лечебно-диагностические  подразделения медицинской организации.

8. Администрация медицинской организации закрепляет за отделением врачей-специалистов отделений для неотложной лечебно-консультативной помощи и обеспечивает аппаратно-медикаментозное оснащение.

Приложение № 4

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от______________2008 г. №_____

Положение об организации деятельности

отделения реанимации и интенсивной терапии

Настоящее положение определяет порядок деятельности отделения реанимации и интенсивной терапии медицинской организации.

- Отделение реанимации и интенсивной терапии создается в стационарах с коечным фондом 500 и более либо если в учреждении организовано специализированное отделение анестезиологии-реанимации для анестезиологического обеспечения операций, родов, перевязок, а также сложных диагностических и лечебных манипуляций.

- Число коек в отделении реанимации и интенсивной терапии не может быть менее шести и более восемнадцати.

- В одной медицинской организации может быть несколько отделений реанимации и интенсивной терапии как хирургического, так и иного профиля.

- Специализированные отделения реанимации и интенсивной терапии для лечения больных кардиологического, кардиохирургического, неврологического, нейрохирургического, инфекционного и других профилей создаются в многопрофильных медицинских организациях с числом коек 1000 и более или в медицинских организациях независимо от коечной мощности, в которых оказывается специализированная и/или высокотехнологичная медицинская помощь.

- Отделение реанимации и интенсивной терапии выполняет следующие функции:

5.1. определение показаний для лечения пациентов в отделении;

5.2. проведение реанимации, интенсивного наблюдения и интенсивной терапии при угрожающих жизни состояниях у пациентов, поступающих из отделений медицинской организации или доставленных скорой медицинской помощью;

5.3. выработка рекомендаций по лечению и обследованию пациентов, переводимых из отделения в профильные отделения, на ближайшие сутки;

5.4. оказание помощи в проведении реанимации больным  в  других отделениях медицинской организации;

5.5. консультирование персонала других отделений стационара по вопросам лечения пациентов при угрозе развития у них критического состояния;

5.6. проведение ежедневных клинических конференций по текущим вопросам организации деятельности отделения;

5.7. осуществление мероприятий по повышению квалификации врачей и среднего медицинского персонала отделения;

5.8. обеспечение взаимосвязи и преемственности в работе с другими отделениями.

- Руководство отделением осуществляется заведующим, врачом анестезиологом-реаниматологом, имеющим сертификат специалиста и квалификационную категорию, назначаемым руководителем медицинской организации в установленном порядке.

- Врачебный персонал, работающий в отделении, должен иметь квалификацию анестезиолога-реаниматолога, а средний медицинский – соответствующую подготовку по анестезиологии и реаниматологии.

- Отделение анестезиологии-реаниматологии должно быть обеспечено:

8.1. специальным оборудованием и аппаратурой, в том числе, для искусственного поддержания и контроля жизненно важных функций организма;

8.2. лекарственными средствами и трансфузионными средами, изделиями медицинского назначения, необходимыми для проведения реанимации, интенсивной терапии и интенсивного наблюдения;

8.3. специально оборудованными помещениями для осуществления реанимации, интенсивной терапии, интенсивного наблюдения (палаты реанимации и интенсивной терапии); помещениями для персонала, дезинфекции оборудования, хранения лекарственных средств и трансфузионных сред, изделий медицинского назначения, белья.

- В лечебно-диагностических целях отделением используются другие лечебно-диагностические  подразделения медицинской организации.

- Администрация медицинской организации закрепляет за отделением врачей-специалистов отделений для неотложной лечебно-консультативной помощи и обеспечивает аппаратно-медикаментозное оснащение.

- В многопрофильных медицинских организациях, оказывающих экстренную помощь населению, в непосредственной близости от приемного отделения может быть развернут блок реанимации и интенсивной терапии (3 койки и более) как составная часть отделения реанимации и интенсивной терапии.

- Функцией данного блока является оказание анестезиологической и реаниматологической помощи поступающим в медицинскую организацию тяжело больным (пострадавшим, раненым) в ходе диагностического процесса, осуществляемого сотрудниками приемного отделения и другими специалистами больницы.

- Направлению в блок реанимации и интенсивной терапии подлежат пациенты с неустановленным диагнозом, имеющие признаки острой сердечно-сосудистой и (или) дыхательной недостаточности или угрозу их развития.

- Длительность пребывания пациентов в блоке не может превышать 24 часов. После оказания неотложной медицинской помощи и постановки предварительного диагноза их доставляют в отделение реанимации и интенсивной терапии, переводят в соответствующие профильные отделения либо в другие медицинские организации.

- Оказание неотложной помощи пациентам в блоке реанимации и интенсивной терапии осуществляет врачебно-сестринская бригада в составе врача анестезиолога-реаниматолога, среднего и младшего медицинского персонала (приложение 11), организацией диагностического процесса занимаются сотрудники приемного отделения с привлечением при необходимости специалистов других профильных отделений.

- График работы такой бригады определяется заведующим отделением реанимации и интенсивной терапии и утверждается руководителем медицинской организации. Врач анестезиолог-реаниматолог, возглавляющий бригаду, подчиняется ответственному дежурному по отделению реанимации и интенсивной терапии либо ответственному дежурному центра анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии медицинской организации.

- Блок реанимации и интенсивной терапии должен быть обеспечен:

17.1. специальным оборудованием и аппаратурой, в том числе для искусственного поддержания и контроля жизненно важных функций организма;

17.2. лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, необходимыми для проведения реанимации и интенсивной терапии.

- Оснащение блока техническими, лекарственными средствами, предметами медицинского назначения и инвентарем производится в установленном для отделений реанимации и интенсивной терапии порядке.

- В стационарах с коечным фондом 500 и более в составе отделения реанимации и интенсивной терапии может создаваться выездная группа анестезиологии-реанимации, состоящая из врача анестезиолога-реаниматолога, медицинских сестер-анестезистов, санитара и водителя санитарного автомобиля.

- В одной медицинской организации может быть несколько выездных групп анестезиологии-реанимации.

- Руководителем группы анестезиологии-реанимации назначается врач, входящий в ее состав, имеющий квалификацию анестезиолога-реаниматолога и сертификат специалиста. Он отвечает за готовность группы к немедленному выезду в случае необходимости и подчиняется непосредственно заведующему отделением реанимации и интенсивной терапии.

- В свободное от вызовов время персонал группы обязан находиться в отделении реанимации и интенсивной терапии и принимать участие в его лечебной работе.

- Основные функции выездной группы анестезиологии-реанимации:

23.1. оказание консультативной и лечебной (как реаниматологической, так и анестезиологической) помощи медицинским работникам медицинских организаций;

23.2. транспортировка пациентов, находящихся в критическом состоянии;

24.3. практическая помощь по внедрению новых медицинских технологий в практику медицинских организаций.

- Порядок обеспечения выездной группы анестезиологии-реанимации материально-техническими и лекарственными средствами определяется руководителем медицинской организации в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 5

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от______________2008 г. №_____

Положение об организации деятельности центра

анестезиологии, реанимации  и интенсивной терапии

  - Центр анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии (ЦАРИТ) создается в медицинской организации, имеющей в своем составе два и более подразделений, оказывающих анестезиологическую и реаниматологическую помощь.

  - В состав ЦАРИТ могут включаться следующие структурные подразделения:

2.1. отделение анестезиологии-реанимации;

2.3. отделение реанимации и интенсивной терапии;

2.4. отделение (кабинет) экстракорпоральных методов лечения;

2.5. отделение (кабинет) гипербарической оксигенации;

2.6. отделение (кабинет, группа) искусственного кровообращения;

2.7. отделение (лаборатория) экспресс-диагностики;

2.8. другие кабинеты (лаборатории, отделения), предназначенные для обследования и лечения тяжело больных и пострадавших (функциональной экспресс-диагностики и пр.).

  - ЦАРИТ выполняет следующие функции:

3.1. oрганизация анестезиологической и реаниматологической помощи в учреждении на всех этапах лечебно-диагностического процесса;

3.2. координация деятельности всех входящих в состав центра подразделений с обеспечением преемственности лечения;

3.3. оптимизация использования в медицинской организации материально-технического оборудования и лекарственных средств, предназначенных для анестезиологической и реаниматологической помощи;

3.4. повышение уровня практических навыков по специальности медицинских работников всех входящих в состав центра подразделений;

3.5. анализ деятельности подразделений центра, определение путей повышения эффективности анестезиологической и реаниматологической помощи в учреждении.

  - На должность заведующего центром назначается врач анестезиолог-реаниматолог, имеющий сертификат специалиста и высшую или первую квалификационную категорию,  а также опыт работы в качестве заведующего отделением анестезиологии-реанимации либо реанимации и интенсивной терапии. Подчиняется непосредственно руководителю медицинской организации или его заместителю по анестезиологии и реаниматологии и отвечает за обеспечение взаимодействия между подразделениями центра и эффективность их работы.

  - Заведующий ЦАРИТ назначает ответственного дежурного врача анестезиолога-реаниматолога, в задачу которого входит координация деятельности дежурной службы подразделений, оказывающих анестезиологическую и реаниматологическую помощь в вечернее, ночное время, в выходные и праздничные дни.

6. Руководитель медицинской организации определяет врачей специалистов для плановой и экстренной лечебно-консультативной помощи ЦАРИТ.

Приложение № 6

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от______________2008 г. №_____

Положение об организации деятельности

врача анестезиолога-реаниматолога

- Настоящее положение определяет деятельность врачей анестезиологов-реаниматологов.

- Врач анестезиолог-реаниматолог - специалист с высшим медицинским образованием по специальности «лечебное дело»  или «педиатрия», получивший  последипломную профессиональную подготовку по специальности «анестезиология и реаниматология» в соответствии с требованиями образовательного стандарта.

- Врач анестезиолог-реаниматолог непосредственно подчиняется заведующему отделением.

- Врач анестезиолог-реаниматолог руководствуется в своей работе положением о медицинской организации; об отделении (группе) анестезиологии-реанимации (или реанимации и интенсивной терапии); настоящим положением; действующим законодательством Российской Федерации.

- Врач анестезиолог-реаниматолог в соответствии с графиком, планом или распоряжением заведующего отделением (центром) осуществляет:

- анестезиологическое обеспечение плановых и экстренных оперативных вмешательств, перевязок, родов, лечебно-диагностических манипуляций;

- обязанности лечащего врача в отделении реанимации и интенсивной терапии;

- помощь в проведении реанимационных мероприятий в профильных отделениях медицинской организации;

- консультативную помощь в профильных отделениях медицинской организации;

- работу в выездных группах анестезиологии-реанимации.

- В рамках анестезиологического обеспечения врач анестезиолог- реаниматолог осуществляет:

- своевременный осмотр пациентов, готовящихся к операции, с оценкой полноты их обследования, определением степени риска анестезии;

- назначение при необходимости клинического и лабораторного дообследования этих пациентов;

  - - назначение необходимой премедикации и иной медикаментозной подготовки;

  - - принятие решения о виде (методе) предполагаемой анестезии;

  - - получение добровольного информированного согласия пациента или его законных представителей на соответствующий вид (метод) анестезии;

- занесение результатов осмотра, своего заключения с отметкой о согласии пациента (его законных представителей) на избранный метод анестезии в медицинские документы;

  - - доведение до сведения лечащего врача профильного отделения (или его заведующего) необходимости дообследования пациента сверх принятых стандартов, особенно в случаях, требующих отсрочки вмешательства для его выполнения в связи с высоким риском анестезии;

  - - информирование заведующего отделением анестезиологии-реанимации либо лица, его замещающего, о плане предполагаемого анестезиологического обеспечения, а также о любых ситуациях, требующих дообследования пациента и связанного с этим переноса сроков запланированного хирургического вмешательства;

  - - инициирование, при необходимости, консилиума, с предварительным информированием заведующего отделением;

  - - проведение анестезии, заполнение анестезиологической карты и протокола анестезии;

  - - определение показаний для транспортировки больного из операционной  (в отделение анестезиологии-реанимации или реанимации и интенсивной терапии, в палату пробуждения или в палату профильного отделения) и сопровождение при транспортировке.

- Врач анестезиолог-реаниматолог во время проводимой им анестезии осуществляет мониторинг состояния пациента, при необходимости проводит инфузионную и назначает трансфузионную терапию, осуществляет другие меры с целью профилактики и лечения функциональных расстройств. В случае возникновения осложнения анестезии анестезиолог-реаниматолог принимает неотложные лечебные меры и немедленно ставит в известность заведующего отделением анестезиологии-реанимации либо лицо, его замещающее.

- Врач анестезиолог–реаниматолог не должен во время проведения анестезии наблюдать за пациентами в палате (отделении) реанимации и интенсивной терапии и (или) в палате пробуждения, заниматься переливанием донорской крови и ее эритроцитсодержащих компонентов, а также выполнять иные работы, кроме анестезии. Проведение одним анестезиологом-реаниматологом анестезии одновременно двум и более пациентам не допускается.

- В случае передачи ведения анестезии другому лицу анестезиолог-реаниматолог обязан обеспечить должную преемственность с соответствующей записью в карте и протоколе анестезии.

- При транспортировке пациента в профильное отделение или отделение (палату) реанимации и интенсивной терапии после окончания операции и анестезии врач анестезиолог-реаниматолог сопровождает пациента до палаты и передает дежурному врачу. В медицинскую документацию вносится запись о состоянии пациента, время, должность, фамилия, имя медицинского работника, который принял под наблюдение пациента.

- В рамках оказания реаниматологической помощи врач анестезиолог-реаниматолог:

  - - осуществляет весь комплекс лечебных, профилактических и диагностических мероприятий, направленных на восстановление, стабилизацию и нормализацию нарушенных функций жизненно-важных органов и систем, включающих симптоматическое и патогенетическое лечение, временное протезирование (искусственное замещение) нарушенных функций, их своевременную диагностику и контроль (мониторинг) за ними;

  - - своевременно принимает решение о необходимости консультативной помощи профильных специалистов медицинской организации, докладывает о динамике лечебного процесса заведующему отделением (центром) анестезиологии-реанимации;

  - - по согласованию с заведующим отделением либо лицом его замещающим инициирует консилиумы, при необходимости с привлечением специалистов из других медицинских организаций;

  - - определяет целесообразность дальнейшего пребывания пациента в отделении анестезиологии-реанимации (блоке или отделении реанимации и интенсивной терапии), согласовывает с заведующим либо лицом его замещающим возможность перевода пациентов в профильные отделения;

  - - незамедлительно доводит до сведения заведующего отделением о всех возникших осложнениях при проведении реанимационных мероприятий и интенсивной терапии, а также о происшествиях, случившихся с пациентами или персоналом (внезапная смерть, несчастный случай и т.д.), и о других чрезвычайных происшествиях в отделении (внезапный отказ оборудования и пр.).

- Работа врача анестезиолога-реаниматолога в выездных бригадах анестезиологии-реанимации регламентируется положением, разрабатываемым заведующим центром анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии и утверждаемым руководителем медицинской организации.

- Врач анестезиолог-реаниматолог обязан постоянно повышать свой профессиональный уровень и квалификацию в соответствии с образовательным стандартом.

Приложение № 7

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от______________2008 г. №_____

Положение об организации деятельности

медицинской сестры-анестезиста

- Настоящее положение определяет деятельность медицинских сестер-анестезистов.

- Медицинская сестра-анестезист - специалист со средним медицинским образованием по специальности «Сестринское дело» ("Лечебное дело", "Акушерское дело"), получивший  последипломную профессиональную подготовку по специальности «Анестезиология и реаниматология» в соответствии с требованиями образовательного стандарта.

- Медицинская сестра-анестезист непосредственно подчиняется заведующему отделением, врачу анестезиологу-реаниматологу смены и старшей медицинской сестре отделения анестезиологии-реанимации.

- Медицинская сестра-анестезист руководствуется в своей работе положением о медицинской организации, об отделении анестезиологии-реанимации (или реанимации и интенсивной терапии); настоящим положением; действующим законодательством Российской Федерации.

- Медицинская сестра-анестезист в соответствии с графиком работы или распоряжением старшей медицинской сестры отделения, заведующего отделением:

- участвует в анестезиологическом обеспечении плановых и экстренных оперативных вмешательств;

- выполняет обязанности медицинской сестры-анестезиста в палате реанимации и интенсивной терапии;

- осуществляет помощь и контроль при выполнении функциональных обязанностей медицинской сестрой по уходу за больными и санитаркой отделения анестезиологии-реанимации (или реанимации и интенсивной терапии);

- поддерживает рабочее место в готовности к работе.

- В рамках анестезиологического обеспечения медицинская сестра-анестезист осуществляет:

- подготовку наркозно-дыхательной, контрольно-диагностической и лечебной  аппаратуры к работе, контроль исправности, технику безопасности, подготовку рабочего места  к использованию;

- доведение до сведения врача анестезиолога-реаниматолога, старшей медицинской сестры отделения о неисправности технических средств, отсутствии медикаментов;

- непрерывный контроль (мониторинг) и оценку состояния пациента во время анестезии;

- своевременное и качественное ведение медицинской документации (анестезиологической карты);

- контроль сохранности, учета использования, дозировок лекарственных средств во время подготовки к анестезии, анестезии и в ближайшем периоде после нее;

- сопровождение пациента при транспортировке его из операционной  (в палату отделения анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии, в палату пробуждения или в палату профильного отделения);

- организацию и проведение сестринского ухода за послеоперационными больными в палате пробуждения, палатах отделения анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии;

- соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, гигиены труда, противопожарной безопасности при эксплуатации помещений, оборудования и оснащения;

- соблюдение и обеспечение инфекционной безопасности пациентов и медицинского персонала, инфекционного контроля, требований асептики и антисептики;

- обработку наркозно-дыхательной,  контрольно-диагностической и лечебной  аппаратуры после эксплуатации;

- соблюдение морально-правовых норм профессионального общения, выполнение требований трудовой дисциплины.

- При оказании реаниматологической помощи в палате пробуждения, отделении анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии медицинская сестра-анестезист осуществляет:

- прием при заступлении на дежурство находящихся на лечении пациентов от предыдущей смены, карты стационарного больного и карты интенсивной терапии, а также медикаменты и по описи - медицинское имущество;

- проверку на исправность и поддержание в постоянной готовности технических средств  и медикаментов, необходимых для проведения реанимации и интенсивной терапии;

- непрерывный контроль (мониторинг) и оценку состояния пациентов, находящихся в отделении (палате);

- своевременное и правильное выполнение врачебных назначений;

- качественный уход за пациентом;

- участие в обходе находящихся на лечении пациентов заведующим отделением или ординатором (врачом-специалистом);

- регистрацию в карте интенсивной терапии основных функциональных показателей, характеризующих состояние больного, величину диуреза и количество отделяемого по дренажам, а  также строго по времени вводимые лекарственные средства и их дозу, другие лечебные мероприятия;

- немедленное информирование заведующего отделением, лечащего врача, а в их отсутствие - дежурного врача об ухудшении состояния больных с одновременным принятием мер для оказания им неотложной помощи;

- соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима в отделении (палате);

- проведение комплекса первичных реанимационных мероприятий;

- проведение ингаляционной терапии, массажа тела простейшими методами, электрокардиографии, использование имеющихся в отделении контрольно-диагностические приборов;

- забор биологических сред для лабораторных исследований;

- сдачу дежурства у постели больных;

- подготовку трупов умерших для передачи их в морг.

- Медицинская сестра-анестезист должна постоянно повышать свой профессиональный уровень и квалификацию в соответствии с образовательным стандартом.

Приложение № 8

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от______________2008 г. №_____

Положение о проведении мониторинга функционального состояния пациента во время анестезии и интенсивной терапии

1. Настоящим положением определяются обязательные для выполнения мероприятия при проведении мониторинга функционального состояния пациента во время анестезии и интенсивной терапии.

2. Во время проведения анестезии обязательными для выполнения мероприятиями являются:

2.1. постоянное нахождение врача анестезиолога-реаниматолога и медицинской сестры-анестезиста рядом с пациентом;

2.2. измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений осуществляется не реже, чем через 5 минут;

2.3. непрерывное проведение электрокардиоскопического контроля;

2.4. непрерывное наблюдение за оксигенацией, вентиляцией и кровообращением с использованием тонометрии, пульсоксиметрии и клинической картины;

2.5. непрерывный контроль герметичности дыхательного контура при проведении искусственной вентиляции легких;

2.6. непрерывный контроль подачи кислорода в дыхательную смесь.

3. Во время проведения интенсивной терапии обязательными для выполнения мероприятиями являются:

3.1. постоянное нахождение врача анестезиолога-реаниматолога или медицинской сестры-анестезиста в палате;

3.2. измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений осуществляется не реже 1 раза в час;

3.3. непрерывное проведение электрокардиоскопического контроля;

3.4. непрерывное наблюдение за оксигенацией, вентиляцией и кровообращением с использованием тонометрии, пульсоксиметрии и клинической картины;

3.5. непрерывный контроль герметичности дыхательного контура при проведении искусственной вентиляции легких;

3.6. непрерывный контроль содержания кислорода в дыхательной смеси;

3.7. измерение температуры тела не реже 4 раз в сутки;

3.8. измерение диуреза, по показаниям - каждый час.

Приложение № 9

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от______________2008 г. №_____

Положение об оценке риска анестезии

1. Оценка риска анестезии представляет собой формализованный врачебный прогноз неблагоприятного непосредственного исхода операции и анестезии у конкретного пациента.

2. Целью оценки риска являются определение тактики врача анестезиолога-реаниматолога в зависимости от состояния пациента для повышения его безопасности во время операции и анестезии, а также облегчение анализа деятельности врача анестезиолога-реаниматолога и подразделения, оказывающего анестезиологическую помощь.

3. Риск анестезии оценивается по соматическому состоянию пациента, объему и характеру предстоящего оперативного вмешательства в баллах.

4. Оценка соматического состояния больного:

4.1. пациенты в удовлетворительном состоянии, у которых заболевание локализовано и не вызывает системных расстройств (практически здоровые) – 1 балл;

4.2. пациенты в состоянии средней степени тяжести с системным заболеванием без выраженных сдвигов гомеостаза и нарушения функций  – 2 балла;

4.3. пациенты в тяжелом состоянии с системным некомпенсированным заболеванием. – 3 балла;

4.4. пациенты в крайне тяжелом состоянии с некомпенсированным системным заболеванием, представляющим постоянную угрозу для жизни – 4 балла;

4.5. пациенты в терминальном состоянии с высоким риском летального исхода в течение суток вне зависимости от операции – 5 баллов.

5. Оценка объема и характера предстоящего оперативного вмешательства:

5.1. операции небольшого объема на поверхности тела и органах брюшной полости: удаление поверхностно расположенных и локализованных опухолей; вскрытие небольших гнойников; ампутация пальцев кистей и стоп; перевязка и удаление геморроидальных узлов; неосложненные аппендэктомии и грыжесечения; пластика периферических нервов; выскабливания эндометрия; ангиография и эндовазальные вмешательства и т.п., другие аналогичные по сложности и объему вмешательства) – 1 балл;

5.2. операции средней тяжести: удаление поверхностно расположенных злокачественных опухолей, требующих расширенного вмешательства; вскрытие гнойников, располагающихся в полостях; ампутация сегментов верхних и нижних конечностей; операции на периферических сосудах; осложненные аппендэктомии и грыжесечения, требующие расширенного вмешательства; пробные торакотомии и лапаротомии; диагностические лапароскопии и торакоскопии; лапароскопические и лапаротомические холецистэктомии, спленэктомии, ушивания язв полых органов; выведение стом толстой кишки; операции на яичниках, маточных трубах; вскрытие гнойников, располагающихся в интракраниальном и интравертебральном пространстве; неосложненные дискэктомии; пластика дефектов черепа; эндоскопическое удаление гематом; другие аналогичные по сложности и объему вмешательства – 2 балла;

5.3. обширные хирургические вмешательства: радикальные операции на органах брюшной полости (кроме перечисленных выше); радикальные операции на органах грудной полости; расширенные ампутации конечностей (например чрезподвздошнокрестцовая ампутация); операции на головном и спинном мозге по поводу объемных образований (конвекситально расположенные опухоли); стабилизирующие операции на грудном и поясничном отделах позвоночника торакотомным и люмботомическим доступами, ликворошунтирующие вмешательства, транссфеноидальное удаление аденом гипофиза и т.п.. – 3 балла;

5.4. Операции на сердце, крупных сосудах и другие сложные вмешательства, производимые в особых условиях - искусственное кровообращение, гипотермия и проч.; операции на головном мозге при локализации патологического процесса в задней черепной яме (стволовая и парастволовая локализация), основании черепа, при больших размерах объемного образования, сопровождающиеся дислокационными явлениями, вмешательства при патологии сосудов головного мозга (клипирование артериальных аневризм), симультанные оперативные вмешательства (голова и грудь) и т.п. – 4 балла.

6. Запись о риске анестезии в медицинской документации осуществляется следующим образом: в числителе указывается оценка соматического состояния больного в баллах, в знаменателе - оценка объема и характера оперативного вмешательства в баллах. При выполнении операции по экстренным показаниям запись дополняется буквой «Э».

Приложение № 10

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от______________2008 г. №_____

  - Примерный табель оснащения подразделений, оказывающих анестезиологическую и реаниматологическую помощь

Оснащение для группы анестезиологии-реанимации и на каждые 6 коек реанимации и интенсивной терапии

| № п/п | Наименование | Группа анестезиологии-реанимации | Профиль отделения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | анестезиологии-реанимации, многопрофильное реанимации и интенсивной терапии | реанимации и интенсивной терапии (специализированное хирургическое) * | ренимации и интенсивной терапии специализированное терапевтическое ** |
|  |  | минимальное | минимальное | рекомендуемое | минимальное | рекомендуемое | минимальное | рекомендуемое |
| 1 | Набор для проведения сердечно-легочной реанимации | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Аппарат ИВЛ стационарный, всего и в том числе: | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
|  | • среднего класса | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
|  | • экспертного класса | - | – | 2 | 2 | 3 | – | 1 |
| 3 | Аппарат ИВЛ портативный транспортный | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Аппарат для высокочастотной ИВЛ | - | – | 1 на отделение | – | 1 на отделение | – | – |
| 5 | Аппарат для неинвазивной вентиляции легких | - | – | 1 на отделение | – | 1 на отделение | – | 2 на отделение |
| 6 | Аппарат искусственной вентиляции легких с ручным приводом | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Дозатор лекарственных веществ шприцевой | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 |
| 8 | Капельные волюметрические помпы | - | 1 | 3 | 3 | 4 | - | 3 |
| 9 | Пульсоксиметр портативный и/или переносной | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Монитор пациента: частота дыхания, пульсоксиметрия, ЭКГ, неинвазивное АД, температура | 1 | 3 | 3 | 3 | – | – | – |
| 11 | Монитор пациента: частота дыхания, неинвазивное АД, пульсоксиметрия, капнометрия, ЭКГ, анализ ST–сегмента, температура | - | – | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 12 | Монитор пациента с расширенными возможностями оценки гемодинамики и дыхания: респирограмма, пульсоксиметрия, капнометрия, неинвазивное и инвазивное АД, температура, ЭКГ, анализ ST–сегмента | - | – | – | 1 | 2 | – | 2 |
| 13 | Центральная станция мониторирования гемодинамики и дыхания | - | – | 1 на отделение | – | 1 на отделение | – | 1 на отделение |
| 14 | Дефибриллятор | 1 | 1 | 1 на палату | 1 | 1 на палату | 1 | 1 на палату |
| 15 | Дефибриллятор с трансторакальным кардиостимулятором | - | – | 1 на отделение | – | 1 на отделение | 1 | 1 |
| 16 | Электрокардиостимулятор чреспищеводный–трансвенозный | - | – | – | – | – | - | 1 |
| 17 | Аппарат для активной аспирации из полостей | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Электроотсасыватель | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 19 | Ротаметрический дозатор кислорода с увлажнителем | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 20 | Кровать многофункциональная 3–х секционная с прикроватной тумбочкой | 3 (при организации поста) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 21 | Стойки для инфузионных систем напольные | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| 22 | Стойки для инфузионных систем с креплением к кровати | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 3 |
| 23 | Аппарат для измерения АД неинвазивным способом (сфигмоманометр) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 24 | Ларингоскоп с набором клинков 3+3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 25 | Матрац (система) противопролежневый | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 26 | Аппарат медицинский для подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной и трансфузионной терапии | - | - | 1 на отделение | - | 1 на отделение | - | 1 на отделение |
| 27 | Аппарат медицинский универсальный для быстрого размораживания и подогрева плазмы, крови и инфузионных растворов | - | - | 1 на отделение |  | 1 на отделение | - | 1 на отделение |
| 28 | Универсальная система для подогрева и хранения в теплом виде инфузионных растворов, инструментов и белья | - | - | 1 на отделение | - | 1 на отделение | - | - |
| 29 | Электрокардиограф портативный |  | 1 на отделение | 1 на отделение | 1 на отделение | 1 на отделение | 1 | 1 |
| 30 | Аппарат для измерения низких давлений | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 31 | Аппарат для продленной коррекции гомеостаза | - | - | - | - | 1 на отделение | - | - |
| 32 | Ультразвуковой ингалятор | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 33 | Анализатор газов крови, кислотно–основного состояния | - | - | 1 на отделение | - | 1 на отделение | - | 1 на отделение |

Примечание: * - специализированное хирургическое (кардиохирургических, для гнойно-септических больных и пр.); ** специализированное терапевтическое (кардиологическое, неврологическое, инфекционное и пр.);

*** - оснащение узкоспециализированных отделений может быть дополнено специальным оборудованием.

Оснащение для анестезиологической работы

| № п/п | Наименование | Группа анестезиологии-реанимации | Отделение анестезиологии-реанимации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановая работа (на каждые 6 рабочих мест анестезиолога-реаниматолога) | экстренная работа (на каждые 6 рабочих мест анестезиолога-реаниматолога) | палата пробуждения (на каждые 6 коек) |
|  |  | Минимальное (на одно место) | минимальное | рекомендуемое | минимальное | рекомендуемое | минимальное |
| 1 | Аппарат ингаляционного наркоза с блоком ИВЛ всего и в том числе: | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| 2 | • среднего класса | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | - |
| 3 | • с возможностью проведения анестезии с использованием низких и малых потоков и мониторингом (экспертного класса) | - | - | 3 | - | 3 | - |
| 4 | Аппарат ИВЛ среднего класса | - | - | - | - | - | 3 |
| 5 | Аппарат искусственной вентиляции легких с ручным приводом | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 6 | Вентилометр для измерения дыхательного объема легочной вентиляции | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 7 | Ларингоскоп с набором клинков (3+3) | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 8 | Дозатор лекарственных веществ шприцевой | 1 | 6 | 9 | 6 | 12 | - |
| 9 | Аппарат для измерения АД неинвазивным способом (сфигмоманометр) | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 10 | Пульсоксиметр | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 11 | Монитор пациента (частота дыхания, пульсоксиметрия, ЭКГ, неинвазивное АД) | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | Монитор пациента (частота дыхания, пульсоксиметрия, капнометрия, ЭКГ, неинвазивное АД, анализ ST–сегмента, температура) | 1 | - | 3 | - | 3 | - |
| 13 | Фиброларингоскоп, набор для трудной интубации | - | - | 1 на операционный блок | - | 1 на операционный блок | - |
| 14 | Монитор глубины наркоза | - | - | 3 | - | 3 | - |
| 15 | Дефибриллятор | 1 | 1 на операционный блок | 1 на операционную | 2 на операционный блок | 1 на операционную | 1 на палату |
| 16 | Дефибриллятор с трансторакальным кардиостимулятором | - | - | 1 на операционный блок | - | 1 на операционный блок | - |
| 17 | Электроотсасыватель | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 18 | Аппарат медицинский для подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной и трансфузионной терапии | - | - | 2 | - | 2 | - |
| 19 | Аппарат медицинский для предупреждения и лечения гипотермии в до–, интра– и послеоперационном периодах | - | - | 6 | 1 | 6 | - |
| 20 | Универсальная система для подогрева и хранения в теплом виде инфузионных растворов, инструментов и белья | - | - | 1 на операционный блок | - | 1 на операционный блок | - |
| 21 | Аппарат медицинский универсальный для быстрого размораживания и подогрева плазмы, крови и инфузионных растворов | - | - | 1 на операционный блок | - | 1 на операционный блок |  |
| 22 | Стойки для инфузионных систем напольные | 1 | 6 | 9 | 6 | 12 | 6 |
| 23 | Аппарат для высокочастотной ИВЛ | - | - | 1 на операционный блок | - | 1 на операционный блок | - |
| 24 | Аппарат ИВЛ портативный (транспортный) | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| 25 | Столик анестезиологический подвижный | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 26 | Ротаметрический дозатор кислорода с увлажнителем | - | - | - | - | - | 6 |

Примечание: * - оснащение узкоспециализированных отделений может быть дополнено специальным оборудованием.

Приложение № 11

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от______________2008 г. №_____

Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и иного персонала подразделений, оказывающих анестезиологическую и реаниматологическую помощь

I. Врачебный персонал:

1. Заведующий центром анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии  -   1 ставка при наличии в учреждении двух и более подразделений, оказывающих анестезиологическую и реаниматологическую помощь.

3. Заведующий отделением                    из расчета 1 должность на отделение.

4. Врач анестезиолог-реаниматолог    1) из расчета 1 круглосуточный пост на каждые 6 коек отделения анестезиологии-реанимации (реанимации и интенсивной терапии), дополнительно 1 ставка на каждые 6 коек при коечной емкости отделения более 6 коек;

2) из расчета 1 круглосуточный пост на блок реанимации и интенсивной терапии с коечной емкостью до 6 коек;

3) для обеспечения экстренной анестезиологической помощи – из расчета 1 круглосуточный пост на 1 операционный стол

4) для обеспечения плановой анестезиологической работы – в зависимости от анестезиологической нагрузки с учетом коэффициента пребывания анестезиолога-реаниматолога в операционной 0,6;1)

5) в палате пробуждения – из расчета 1 должность на 1 палату с числом коек не более 6;

6) выездная группа анестезиологии-реанимации – из расчета 3,75 ставки на 1 группу;

7) группа анестезиологии-реанимации - из расчета 1 ставка на 1 группу.

Врач-лаборант                                     из расчета 1 круглосуточный пост на 1 отделение.

II. Средний медицинский персонал

Старшая медицинская сестра            – соответственно должностям заведующих отделениями.

Медицинская сестра-анестезист       1) из расчета 1 круглосуточный пост на 2  койки отделения анестезиологии-реанимации;

2)  из расчета 1 круглосуточный пост на каждые 3 койки блока реанимации и интенсивной терапии;

3) дополнительно из расчета 1,5 ставки на каждую ставку врача анестезиолога-реаниматолога, обеспечивающего оказание анестезиологической помощи в операционных, перевязочных, родильных залах и других лечебно-диагностических подразделениях, в том числе в палате пробуждения;

4) выездная группа анестезиологии-реанимации – из расчета 3,75 ставки на 1 группу;

5) группа анестезиологии-реанимации - из расчета 2 ставки на 1 группу.

Медицинская сестра палатная          1) из расчета 1 круглосуточный пост на 2  койки отделения реанимации и интенсивной терапии.

Фельдшер-лаборант                              из расчета 1 круглосуточный пост на 1 отделение.

III. Младший медицинский персонал

Младшая медицинская сестра              из расчета 1 круглосуточный пост на 3

по уходу за больными                           койки отделения анестезиологии-реанимации или реанимации и интенсивной терапии.

Младшая медицинская сестра              1) из расчета 1 ставка на группу анестезиологии-реанимации;

2) 3,75 ставки на блок реанимации и интенсивной терапии;

3) 4,75 ставки на 1 отделение, экспресс-лабораторию.

Сестра-хозяйка                                      из расчета 1 должность на 1 отделение.

Санитар                                               из расчета 3,75 ставки на 1 выездную группу.

Водитель                                              из расчета 3,75 ставки на 1 выездную группу

Примечание:

1) Расчет штатной численности врачей анестезиологов-реаниматологов для обеспечения плановой анестезиологической работы производится с учетом вида, характера анестезии, ее длительности и коэффициента рабочего времени по формуле:

где:

Ч – штатная численность врачей анестезиологов-реаниматологов;

Р1 – суммарное количество часов, затраченных на проведение различных видов плановых анестезий в течение года;

Р2 - норма рабочих часов в год врача анестезиолога-реаниматолога;

k - коэффициент рабочего времени (0,7).

Ориентировочная продолжительность анестезий уточняется по мере необходимости, но не реже 1 раза в год и в среднем составляет:

а) внутривенная (ингаляционная) анестезия при спонтанном дыхании            - 1 ч;

б) регионарная (эпидуральная, спинальная, проводниковая и т.п.) при спонтанном дыхании                                                                                        -  3,5 ч;

в) общая анестезия (в том числе в сочетании с регионарной) с искусственной вентиляцией легких при операциях средней и большой травматичности             - 4 ч;

г) общая анестезия (в том числе в сочетании с регионарной) с искусственной вентиляцией легких в хирургии высокого риска (операции на головном мозге, сердце и крупных сосудах, крупных суставах, микрохирургия, радикальная онкохирургия и пр.)                                                                                                                 - 6 ч.

При применении штатных нормативов не допускается установление неполных должностей, кроме 0,5 ставки. Цифры до 0,25 ставки отбрасываются до целого числа; от 0,25 ставки до 0,75 округляются до 0,5 ставки, а выше 0,75 – до 1 ставки.

Приложение № 12

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от______________2008 г. №_____

Рекомендуемая медицинская документация подразделений, оказывающих анестезиологическую и реаниматологическую помощь

ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ Дата «___»____________ 200 г. Фамилия _________________________________________ Рост _______ см Время ____________________ Имя _________________________________________ Масса ______ кг № и.б. ____________________ Отчество _________________________________________ Возраст _____лет Группа крови и резус-фактор_________________________________________________________________________ Диагноз___________________________________________________________________________________________ Предстоящая операция______________________________________________________________________________

ЖАЛОБЫ ПАЦИЕНТА Активных жалоб не предъявляет Связаны с основным заболеванием . дополнительно_____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

ДАННЫЕ АНАМНЕЗА Аллергологический анамнез не отягощен / отягощен Препарат, аллерген Реакция Повторяемость Сопутствующая патология_________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ Из анамнеза жизни: предшествовавшие анестезии не было / были Особенности (для детей: история родов, семейный анамнез и т.п.) _____________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ Злоупотребление наркотическими и психотропными препаратами нет / да особенности_______________________________________________________________________________________ Курение нет / да ________________________ Алкоголь нет / да ________________________________________ Последний прием пищи : более 6 час менее 6 час .

ДАННЫЕ ОБЪЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ Общее состояние: удовлетворительное . средней степени тяжести . тяжелое . крайне тяжелое . Сознание: ясное . спутанное . оглушение . кома . Наличие съемных зубных протезов нет / есть / другое _______________________________________________ Неврологический статус ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ Кожа_____________________________________________________________________________________________ Отеки нет / есть / другое ___________________________________________________________________________ Геморрагические проявления нет / есть / другое _______________________________________________________ Склеры __________________________________________________________________________________________ Система кровообращения: пульс____________________________________________________________________ тоны сердца_______________________________________________________________________________________ шумы ____________________________________________________________________________________________ АД__________мм рт. ст., ЦВД________см вод.ст., подкожные вены ______________________________________ Система дыхания: ЧДД _____ в 1 мин., грудная клетка________________________________________________ характер дыхания __________________________________________________________________________________ шумы___________________________________________хрипы____________________________________________ Органы брюшной полости _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ Печень ___________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ Почки ___________________________________________________________________________________________

Общеклинический анализ крови Hb_________ Er_________ Ht_________другое __________________________ ________________________________________________________________________________________________ Общеклинический анализ мочи ____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ ЭКГ ________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Другие инструментальные исследования______________________________________________________________ ВИЧ-инфекция, гепатит, другое ____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________

Оценка дыхательных путей: МАЛЛАМ-ПАТИ -ТЕСТ ОТКРЫ- ВАНИЕ РТА СГИБАНИЕ-РАЗГИБАНИЕ ГОЛОВЫ КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВЫДВИЖЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ TD (ТИРОМЕНТАЛЬ- НАЯ ДИСТАНЦИЯ) I – II 0 >4 см 0 <90° 0 НАРУШ. АНАТОМИИИ ДП 1 ДА 0 ТРУДНАЯ ИТ В ПРОШЛОМ 1 >6 см 0 III 1 <4 см 1 >90° 1 КОРОТКАЯ ШЕЯ 1 НЕТ 1 СОННОЕ АПНОЭ 1 <6 см 1 IV 2 ОЖИРЕНИЕ 1 ХРАП 1 ► ИНДЕКС ТРУДНОЙ ИНТУБАЦИИ (ИТИ): (►= 0 – трудности не ожидаются; 1-2 – возможна трудная интубация; 3-4 – высокая вероятность трудной интубации; >5 – облигатная трудная интубация

Операционно-анестезиологический риск: – по состоянию пациента I . II . III . IV . V . – по объему вмешательства 1 . 2 . 3 . 4 .

Риск тромбоэмболических осложнений: Низкий . Умеренный . Высокий . ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ .

ПЛАНИРУЕМЫЙ ВИД И МЕТОД АНЕСТЕЗИИ Местная Общая Сочетанная ИВЛ проводниковая (ПА) ингаляционная общая + ЭА да, нет эпидуральная (ЭА) неингаляционная общая + СА да, нет спинальная (СА) ингаляционная+неингаляционная общая + ЭА + СА Да, нет Особые условия анестезии, операции ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ Отмена операции, причины _____________________________________________________________________

ПРЕМЕДИКАЦИЯ: накануне в день операции Наименование препарата и путь введения Доза Наименование препарата Доза

Подпись анестезиолога     _________________________  «____________

  - КАРТА АНЕСТЕЗИИ

  - КАРТА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ